ZAŁĄCZNIK NR 4

STANDARD WYKONANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO POD NAZWĄ

KOZŁOWIECKIE ZACISZE ETAP V/VI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| DROGA | - Utwardzona kruszywem budowlanym, na wierzchu tłuczeń lub podobne |
| --- | --- |
| CHODNIK, PODJAZD, OPASKA | - Kostka betonowa 6 cm (chodnik, taras) - Kostka betonowa 6 cm (podjazd) - Kamień ogrodowy (opaska) |
| OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE | - Od strony zachodniej (front) ogrodzenie ocynkowane oraz malowane proszkowo, furtka z elektrozaczepem, brama przesuwna z automatyką - Od strony północnej, południowej oraz wschodniej system panelowy, wysokość: 150 cm |
| INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | - Instalacja elektroenergetyczna (WLZ) - Instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego - Instalacja wodociągowa z sieci miejskiej - Instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem nieszczelnym na wodę deszczową (odwodnienie podjazdu) - Zewnętrzne ujęcie wody |
| OGRÓD, CZĘŚCI ZIELONE | - Teren wyrównany, obsiany trawą - Drzewostan (zgodnie z projektem) |

KONSTRUKCJA DOMÓW

| FUNDAMENTY | - Ławy fundamentowe żelbetowe - Ściany fundamentów z bloczków betonowych - Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna |
| --- | --- |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | - Ściany murowane z betonu komórkowego - Elementy żelbetowe konstrukcyjne (zgodnie z projektem) - Ściany ocieplone izolacją termiczną (zgodnie z projektem) - Elewacja: tynk cienkowarstwowy - Część elewacji pokryta lamelami - Parapety stalowe w kolorze ślusarki okiennej |
| STROP | - Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym - Izolacja termiczna wełną mineralną - Żelbetowy monolityczny z izolacją termiczną (miejscowo, zgodnie z projektem) |
| DACH | - Więźba dachowa dachu dwuspadowego drewniana, impregnowana - Pokrycie dachu blachą na rąbek (kolor zgodnie z projektem) - Orynnowanie stalowe |

WYKOŃCZENIE DOMÓW

| STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA | - Drzwi antywłamaniowe - Okno w salonie w kształcie trapezu: aluminium - Reszta okien: PCV - Brama garażowa segmentowa z automatyką |
| --- | --- |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | - Ściany murowane z betonu komórkowego - Elementy żelbetowe konstrukcyjne (zgodnie z projektem) - Tynk gipsowy |
| PODŁOGI | - Podkład podłogowy betonowy |
| SUFIT | - Wykonany z płyt gipsowo-kartonowych - Gładź szpachlowa |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | - Rozprowadzona po budynku, bez osprzętu - Garaż: gniazdo 3-fazowe - Instalacja videodomofonowa |
| INSTALACJA WOD.-KAN. | - Rozprowadzona po budynku i zaślepiona bez osprzętu i armatury czerpalnej - Rozprowadzona po budynku i zaślepiona z tworzywa sztucznego PCV, bez białego osprzętu |
| INSTALACJA WENTYLACYJNA | - Rekuperacja |
| OGRZEWANIE | - Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach - Sterowanie strefowe - Grzejnik ścienny elektryczny w łazienkach |
| TARAS | - Kostka betonowa 6 cm |
| PODDASZE | - Nieużytkowe |
| GARAŻ | - Podkład podłogowy betonowy - Tynk gipsowy |

……………………………………….                  ……………………………………….

(data)                                                          (podpis)